SNMP-OID详解

1. SNMP-OID详解，针对在SNMP二次开发辅助文档，请查看如下表格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | OID | 访问 | 描述 |
| 1 | DeviceName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.1.1 | R/W | 设备名称 |
| 2 | DeviceType | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.1.2 | R | 设备类型 |
| 3 | DeviceOutputNum | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.1.3 | R | 设备输出单元数量 |
| 4 | DeviceMac | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.1.4 | R | 设备MAC地址 |
| 5 | MasterVoltage1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.2.1 | R | 主机L1总电压 |
| 6 | MasterCurrent1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.2.2 | R | 主机L1总电流 |
| 7 | MasterPower1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.2.3 | R | 主机L1总功率 |
| 8 | MasterPF1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.2.4 | R | 主机L1功率因素 |
| 9 | MasterEnergy1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.2.5 | R | 主机L1总电能 |
| 10 | MasterVoltageMinL1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.2.6 | R | 主机L1总电压下限 |
| 11 | MasterVoltageMaxL1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.2.7 | R | 主机L1总电压上限 |
| 12 | MasterCurrentMinL1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.2.8 | R | 主机L1总电流下限 |
| 13 | MasterCurrentMaxL1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.2.9 | R | 主机L1总电流上限 |
| 14 | MasterVoltage2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.3.1 | R | 主机L2总电压 |
| 15 | MasterCurrent2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.3.2 | R | 主机L2总电流 |
| 16 | MasterPower2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.3.3 | R | 主机L2总功率 |
| 17 | MasterPF2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.3.4 | R | 主机L2功率因素 |
| 18 | MasterEnergy2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.3.5 | R | 主机L2总电能 |
| 19 | MasterVoltageMinL2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.3.6 | R | 主机L2总电压下限 |
| 20 | MasterVoltageMaxL2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.3.7 | R | 主机L2总电压上限 |
| 21 | MasterCurrentMinL2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.3.8 | R | 主机L2总电流下限 |
| 22 | MasterCurrentMaxL2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.3.9 | R | 主机L2总电流上限 |
| 23 | MasterVoltage3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.4.1 | R | 主机L3总电压 |
| 24 | MasterCurrent3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.4.2 | R | 主机L3总电流 |
| 25 | MasterPower3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.4.3 | R | 主机L3总功率 |
| 26 | MasterPF3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.4.4 | R | 主机L3功率因素 |
| 27 | MasterEnergy3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.4.5 | R | 主机L3总电能 |
| 28 | MasterVoltageMinL3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.4.6 | R | 主机L3总电压下限 |
| 29 | MasterVoltageMaxL3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.4.7 | R | 主机L3总电压上限 |
| 30 | MasterCurrentMinL3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.4.8 | R | 主机L3总电流下限 |
| 31 | MasterCurrentMaxL3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.4.9 | R | 主机L3总电流上限 |
| 32 | MasterOutputOneName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.1 | R/W | 主机输出单元1名称 |
| 33 | MasterOutputTwoName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.2 | R/W | 主机输出单元2名称 |
| 34 | MasterOutputThreeName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.3 | R/W | 主机输出单元3名称 |
| 35 | MasterOutputFourName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.4 | R/W | 主机输出单元4名称 |
| 36 | MasterOutputFiveName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.5 | R/W | 主机输出单元5名称 |
| 37 | MasterOutputSixName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.6 | R/W | 主机输出单元6名称 |
| 38 | MasterOutputSevenName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.7 | R/W | 主机输出单元7名称 |
| 39 | MasterOutputEightName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.8 | R/W | 主机输出单元8名称 |
| 40 | MasterOutputNineName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.9 | R/W | 主机输出单元9名称 |
| 41 | MasterOutputTenName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.10 | R/W | 主机输出单元10名称 |
| 42 | MasterOutputElevenName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.11 | R/W | 主机输出单元11名称 |
| 43 | MasterOutputTwelveName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.12 | R/W | 主机输出单元12名称 |
| 44 | MasterOutputThirteenName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.13 | R/W | 主机输出单元13名称 |
| 45 | MasterOutputFourteenName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.14 | R/W | 主机输出单元14名称 |
| 46 | MasterOutputFiftteenName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.15 | R/W | 主机输出单元15名称 |
| 47 | MasterOutputSixteenName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.16 | R/W | 主机输出单元16名称 |
| 48 | MasterOutputSeventeenName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.17 | R/W | 主机输出单元17名称 |
| 49 | MasterOutputEighteenName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.18 | R/W | 主机输出单元18名称 |
| 50 | MasterOutputNineteenName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.19 | R/W | 主机输出单元19名称 |
| 51 | MasterOutputTwentyName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.20 | R/W | 主机输出单元20名称 |
| 52 | MasterOutputTwentyOneName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.21 | R/W | 主机输出单元21名称 |
| 53 | MasterOutputTwentyTwoName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.22 | R/W | 主机输出单元22名称 |
| 54 | MasterOutputTwentyThreeName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.23 | R/W | 主机输出单元23名称 |
| 55 | MasterOutputTwentyFourName | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.5.24 | R/W | 主机输出单元24名称 |
| 56 | MasterOutputOneStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.1 | R/W | 主机输出单元1状态 |
| 57 | MasterOutputTwoStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.2 | R/W | 主机输出单元2状态 |
| 58 | MasterOutputThreeStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.3 | R/W | 主机输出单元3状态 |
| 59 | MasterOutputFourStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.4 | R/W | 主机输出单元4状态 |
| 60 | MasterOutputFiveStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.5 | R/W | 主机输出单元5状态 |
| 61 | MasterOutputSixStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.6 | R/W | 主机输出单元6状态 |
| 62 | MasterOutputSevenStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.7 | R/W | 主机输出单元7状态 |
| 63 | MasterOutputEightStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.8 | R/W | 主机输出单元8状态 |
| 64 | MasterOutputNineStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.9 | R/W | 主机输出单元9状态 |
| 65 | MasterOutputTenStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.10 | R/W | 主机输出单元10状态 |
| 66 | MasterOutputElevenStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.11 | R/W | 主机输出单元11状态 |
| 67 | MasterOutputTwelveStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.12 | R/W | 主机输出单元12状态 |
| 68 | MasterOutputThirteenStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.13 | R/W | 主机输出单元13状态 |
| 69 | MasterOutputFourteenStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.14 | R/W | 主机输出单元14状态 |
| 70 | MasterOutputFiftteenStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.15 | R/W | 主机输出单元15状态 |
| 71 | MasterOutputSixteenStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.16 | R/W | 主机输出单元16状态 |
| 72 | MasterOutputSeventeenStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.17 | R/W | 主机输出单元17状态 |
| 73 | MasterOutputEighteenStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.18 | R/W | 主机输出单元18状态 |
| 74 | MasterOutputNineteenStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.19 | R/W | 主机输出单元19状态 |
| 75 | MasterOutputTwentyStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.20 | R/W | 主机输出单元20状态 |
| 76 | MasterOutputTwentyOneStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.21 | R/W | 主机输出单元21状态 |
| 77 | MasterOutputTwentyTwoStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.22 | R/W | 主机输出单元22状态 |
| 78 | MasterOutputTwentyThreeStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.23 | R/W | 主机输出单元23状态 |
| 79 | MasterOutputTwentyFourStatus | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.6.24 | R/W | 主机输出单元24状态 |
| 80 | MasterOutputOneCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.1 | R | 主机输出单元1电流 |
| 81 | MasterOutputTwoCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.2 | R | 主机输出单元2电流 |
| 82 | MasterOutputThreeCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.3 | R | 主机输出单元3电流 |
| 83 | MasterOutputFourCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.4 | R | 主机输出单元4电流 |
| 84 | MasterOutputFiveCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.5 | R | 主机输出单元5电流 |
| 85 | MasterOutputSixCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.6 | R | 主机输出单元6电流 |
| 86 | MasterOutputSevenCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.7 | R | 主机输出单元7电流 |
| 87 | MasterOutputEightCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.8 | R | 主机输出单元8电流 |
| 88 | MasterOutputNineCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.9 | R | 主机输出单元9电流 |
| 89 | MasterOutputTenCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.10 | R | 主机输出单元10电流 |
| 90 | MasterOutputElevenCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.11 | R | 主机输出单元11电流 |
| 91 | MasterOutputTwelveCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.12 | R | 主机输出单元12电流 |
| 92 | MasterOutputThirteenCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.13 | R | 主机输出单元13电流 |
| 93 | MasterOutputFourteenCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.14 | R | 主机输出单元14电流 |
| 94 | MasterOutputFiftteenCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.15 | R | 主机输出单元15电流 |
| 95 | MasterOutputSixteenCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.16 | R | 主机输出单元16电流 |
| 96 | MasterOutputSeventeenCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.17 | R | 主机输出单元17电流 |
| 97 | MasterOutputEighteenCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.18 | R | 主机输出单元18电流 |
| 98 | MasterOutputNineteenCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.19 | R | 主机输出单元19电流 |
| 99 | MasterOutputTwentyCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.20 | R | 主机输出单元20电流 |
| 100 | MasterOutputTwentyOneCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.21 | R | 主机输出单元21电流 |
| 101 | MasterOutputTwentyTwoCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.22 | R | 主机输出单元22电流 |
| 102 | MasterOutputTwentyThreeCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.23 | R | 主机输出单元23电流 |
| 103 | MasterOutputTwentyFourCurrent | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.7.24 | R | 主机输出单元24电流 |
| 104 | MasterOutputOneCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.1 | R | 主机输出单元1电流下限 |
| 105 | MasterOutputTwoCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.2 | R | 主机输出单元2电流下限 |
| 106 | MasterOutputThreeCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.3 | R | 主机输出单元3电流下限 |
| 107 | MasterOutputFourCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.4 | R | 主机输出单元4电流下限 |
| 108 | MasterOutputFiveCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.5 | R | 主机输出单元5电流下限 |
| 109 | MasterOutputSixCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.6 | R | 主机输出单元6电流下限 |
| 110 | MasterOutputSevenCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.7 | R | 主机输出单元7电流下限 |
| 111 | MasterOutputEightCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.8 | R | 主机输出单元8电流下限 |
| 112 | MasterOutputNineCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.9 | R | 主机输出单元9电流下限 |
| 113 | MasterOutputTenCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.10 | R | 主机输出单元10电流下限 |
| 114 | MasterOutputElevenCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.11 | R | 主机输出单元11电流下限 |
| 115 | MasterOutputTwelveCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.12 | R | 主机输出单元12电流下限 |
| 116 | MasterOutputThirteenCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.13 | R | 主机输出单元13电流下限 |
| 117 | MasterOutputFourteenCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.14 | R | 主机输出单元14电流下限 |
| 118 | MasterOutputFiftteenCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.15 | R | 主机输出单元15电流下限 |
| 119 | MasterOutputSixteenCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.16 | R | 主机输出单元16电流下限 |
| 120 | MasterOutputSeventeenCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.17 | R | 主机输出单元17电流下限 |
| 121 | MasterOutputEighteenCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.18 | R | 主机输出单元18电流下限 |
| 122 | MasterOutputNineteenCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.19 | R | 主机输出单元19电流下限 |
| 123 | MasterOutputTwentyCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.20 | R | 主机输出单元20电流下限 |
| 124 | MasterOutputTwentyOneCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.21 | R | 主机输出单元21电流下限 |
| 125 | MasterOutputTwentyTwoCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.22 | R | 主机输出单元22电流下限 |
| 126 | MasterOutputTwentyThreeCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.23 | R | 主机输出单元23电流下限 |
| 127 | MasterOutputTwentyFourCurrentMin | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.8.24 | R | 主机输出单元24电流下限 |
| 128 | MasterOutputOneCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.1 | R | 主机输出单元1电流上限 |
| 129 | MasterOutputTwoCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.2 | R | 主机输出单元2电流上限 |
| 130 | MasterOutputThreeCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.3 | R | 主机输出单元3电流上限 |
| 131 | MasterOutputFourCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.4 | R | 主机输出单元4电流上限 |
| 132 | MasterOutputFiveCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.5 | R | 主机输出单元5电流上限 |
| 133 | MasterOutputSixCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.6 | R | 主机输出单元6电流上限 |
| 134 | MasterOutputSevenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.7 | R | 主机输出单元7电流上限 |
| 135 | MasterOutputEightCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.8 | R | 主机输出单元8电流上限 |
| 136 | MasterOutputNineCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.9 | R | 主机输出单元9电流上限 |
| 137 | MasterOutputTenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.10 | R | 主机输出单元10电流上限 |
| 138 | MasterOutputElevenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.11 | R | 主机输出单元11电流上限 |
| 139 | MasterOutputTwelveCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.12 | R | 主机输出单元12电流上限 |
| 140 | MasterOutputThirteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.13 | R | 主机输出单元13电流上限 |
| 141 | MasterOutputFourteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.14 | R | 主机输出单元14电流上限 |
| 142 | MasterOutputFiftteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.15 | R | 主机输出单元15电流上限 |
| 143 | MasterOutputSixteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.16 | R | 主机输出单元16电流上限 |
| 144 | MasterOutputSeventeenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.17 | R | 主机输出单元17电流上限 |
| 145 | MasterOutputEighteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.18 | R | 主机输出单元18电流上限 |
| 146 | MasterOutputNineteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.19 | R | 主机输出单元19电流上限 |
| 147 | MasterOutputTwentyCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.20 | R | 主机输出单元20电流上限 |
| 148 | MasterOutputTwentyOneCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.21 | R | 主机输出单元21电流上限 |
| 149 | MasterOutputTwentyTwoCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.22 | R | 主机输出单元22电流上限 |
| 150 | MasterOutputTwentyThreeCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.23 | R | 主机输出单元23电流上限 |
| 151 | MasterOutputTwentyFourCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.24 | R | 主机输出单元24电流上限 |
| 152 | MasterOutputOneCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.1 | R | 主机输出单元1电流上限 |
| 153 | MasterOutputTwoCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.2 | R | 主机输出单元2电流上限 |
| 154 | MasterOutputThreeCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.3 | R | 主机输出单元3电流上限 |
| 155 | MasterOutputFourCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.4 | R | 主机输出单元4电流上限 |
| 156 | MasterOutputFiveCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.5 | R | 主机输出单元5电流上限 |
| 157 | MasterOutputSixCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.6 | R | 主机输出单元6电流上限 |
| 158 | MasterOutputSevenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.7 | R | 主机输出单元7电流上限 |
| 159 | MasterOutputEightCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.8 | R | 主机输出单元8电流上限 |
| 160 | MasterOutputNineCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.9 | R | 主机输出单元9电流上限 |
| 161 | MasterOutputTenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.10 | R | 主机输出单元10电流上限 |
| 162 | MasterOutputElevenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.11 | R | 主机输出单元11电流上限 |
| 163 | MasterOutputTwelveCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.12 | R | 主机输出单元12电流上限 |
| 164 | MasterOutputThirteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.13 | R | 主机输出单元13电流上限 |
| 165 | MasterOutputFourteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.14 | R | 主机输出单元14电流上限 |
| 166 | MasterOutputFiftteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.15 | R | 主机输出单元15电流上限 |
| 167 | MasterOutputSixteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.16 | R | 主机输出单元16电流上限 |
| 168 | MasterOutputSeventeenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.17 | R | 主机输出单元17电流上限 |
| 169 | MasterOutputEighteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.18 | R | 主机输出单元18电流上限 |
| 170 | MasterOutputNineteenCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.19 | R | 主机输出单元19电流上限 |
| 171 | MasterOutputTwentyCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.20 | R | 主机输出单元20电流上限 |
| 172 | MasterOutputTwentyOneCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.21 | R | 主机输出单元21电流上限 |
| 173 | MasterOutputTwentyTwoCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.22 | R | 主机输出单元22电流上限 |
| 174 | MasterOutputTwentyThreeCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.23 | R | 主机输出单元23电流上限 |
| 175 | MasterOutputTwentyFourCurrentMax | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.9.24 | R | 主机输出单元24电流上限 |
| 176 | MasterOutputOneEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.1 | R | 主机输出单元1电能 |
| 177 | MasterOutputTwoEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.2 | R | 主机输出单元2电能 |
| 178 | MasterOutputThreeEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.3 | R | 主机输出单元3电能 |
| 179 | MasterOutputFourEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.4 | R | 主机输出单元4电能 |
| 180 | MasterOutputFiveEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.5 | R | 主机输出单元5电能 |
| 181 | MasterOutputSixEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.6 | R | 主机输出单元6电能 |
| 182 | MasterOutputSevenEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.7 | R | 主机输出单元7电能 |
| 183 | MasterOutputEightEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.8 | R | 主机输出单元8电能 |
| 184 | MasterOutputNineEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.9 | R | 主机输出单元9电能 |
| 185 | MasterOutputTenEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.10 | R | 主机输出单元10电能 |
| 186 | MasterOutputElevenEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.11 | R | 主机输出单元11电能 |
| 187 | MasterOutputTwelveEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.12 | R | 主机输出单元12电能 |
| 188 | MasterOutputThirteenEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.13 | R | 主机输出单元13电能 |
| 189 | MasterOutputFourteenEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.14 | R | 主机输出单元14电能 |
| 190 | MasterOutputFiftteenEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.15 | R | 主机输出单元15电能 |
| 191 | MasterOutputSixteenEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.16 | R | 主机输出单元16电能 |
| 192 | MasterOutputSeventeenEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.17 | R | 主机输出单元17电能 |
| 193 | MasterOutputEighteenEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.18 | R | 主机输出单元18电能 |
| 194 | MasterOutputNineteenEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.19 | R | 主机输出单元19电能 |
| 195 | MasterOutputTwentyEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.20 | R | 主机输出单元20电能 |
| 196 | MasterOutputTwentyOneEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.21 | R | 主机输出单元21电能 |
| 197 | MasterOutputTwentyTwoEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.22 | R | 主机输出单元22电能 |
| 198 | MasterOutputTwentyThreeEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.23 | R | 主机输出单元23电能 |
| 199 | MasterOutputTwentyFourEnergy | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.10.24 | R | 主机输出单元24电能 |
| 200 | MasterTemperature1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.1 | R | 主机温度1 |
| 201 | MasterTemperature2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.2 | R | 主机温度2 |
| 202 | MasterTemperature3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.3 | R | 主机温度3 |
| 203 | MasterTemperature4 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.4 | R | 主机温度4 |
| 204 | MasterHumidity1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.5 | R | 主机湿度1 |
| 205 | MasterHumidity2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.6 | R | 主机湿度3 |
| 206 | MasterHumidity3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.7 | R | 主机湿度4 |
| 207 | MasterHumidity4 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.8 | R | 主机湿度5 |
| 208 | MasterDoor1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.9 | R | 主机门禁1 |
| 209 | MasterDoor2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.10 | R | 主机门禁2 |
| 210 | MasterSmoke | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.11 | R | 主机烟雾 |
| 211 | MasterWater | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.11.12 | R | 主机水浸 |
| 212 | MasterTemperatureMin1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.1 | R | 主机温度1下限 |
| 213 | MasterTemperatureMin2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.2 | R | 主机温度2下限 |
| 214 | MasterTemperatureMin3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.3 | R | 主机温度3下限 |
| 215 | MasterTemperatureMin4 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.4 | R | 主机温度4下限 |
| 216 | MasterTemperatureMax1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.5 | R | 主机温度1上限 |
| 217 | MasterTemperatureMax2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.6 | R | 主机温度2上限 |
| 218 | MasterTemperatureMax3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.7 | R | 主机温度3上限 |
| 219 | MasterTemperatureMax4 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.8 | R | 主机温度4上限 |
| 220 | MasterHumidityMin1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.9 | R | 主机湿度1下限 |
| 221 | MasterHumidityMin2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.10 | R | 主机湿度2下限 |
| 222 | MasterHumidityMin3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.11 | R | 主机湿度3下限 |
| 223 | MasterHumidityMin4 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.12 | R | 主机湿度4下限 |
| 224 | MasterHumidityMax1 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.13 | R | 主机湿度1上限 |
| 225 | MasterHumidityMax2 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.14 | R | 主机湿度2上限 |
| 226 | MasterHumidityMax3 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.15 | R | 主机湿度3上限 |
| 227 | MasterHumidityMax4 | 1.3.6.1.4.1.23273.3.1.1.12.16 | R | 主机湿度4上限 |